## Slide 1: Evaporative Cooling Mechanism
Sommai Priprem

## Slide 2: Evaporative Cooling
อาบน้ำ–เย็นสบาย ทาแอลกอฮอร์–เย็นวาบ
น้ำในโองดินเผา หรือเหยือกดินเผา เย็นกว่าปกติ
พัดลมน้ำ ให้ลมที่เย็นกว่าพัดลมธรรมดา
Evaporative cooling process: As water evaporates, the laten heat of vaporisation is absorbed from the water body and the surrounding air. As a result, both of them are cooled.
Evaporative cooling process ~ Adiabatic saturation process:
Twb ~ const, and h ~ const.

## Slide 3
Application I To reduce WARM AIR temperature

## Slide 4
Application I To reduce WARM AIR temperature

## Slide 16
Application II To reduce HOT Water temperature

## Slide 17
Turbine
wt
Boiler
QB
Condenser
Qc
Wp
Pump
1
4
3
2
Steam Power Plant
Cooling Tower