Power Plant Engineering:
Class 2008-1

Chapter 3: Cycle Analysis         

Home Work and Assignment

Assoc.Prof.Sommai Priprem
Home Work no.2 Cycle Analysis         ส่งภายในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2551
4 ข้อดังนี้          2.9 FWH ,    2.13  Process Steam,   2.16 Heat Rate,     2.18 Efficiencies

Group Assignment #3 Cycle Analysis


(คะแนน  5%) 
ส่งภายในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2551
Problem
โรงจักรไอน้ำ(Ideal Rankine Cycle) เดิมมีสภาพการทำงานดังนี้
Steam from Boiler: 
3 MPa, 350oC
Condenser Pressure:
75 kPa
Requirements
จงนำเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ 1 แบบ โดย
1. ให้สรุปหลักการว่าวิธีดังกล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของวัฏจักรได้อย่างไร และค่าตัวแปรใดที่มีอิทธิพลสำคัญที่สุดของ ระบบหรือวิธีที่เสนอนี้
2. ให้คำนวณโดยแปรค่าตัวแปรที่มีอิทธิพลสำคัญที่สุดดังกล่าว 10 ค่า เพื่อหาประสิทธิภาพของวัฏรจักรในแต่ละกรณี
3. นำเสนอผลโดยแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลสำคัญนั้น กับประสิทธิภาพของวัฏรจักร ในรูปของตารางและกราฟ
4. ให้สรุปอภิปรายผล รวมทั้งสรุปข้อดี-ข้อเสีย-ข้อจำกัด- ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ของวิธีการที่กลุ่มของท่านเสนอนี้
5. ในการคำนวณให้สมมุติเป็น ideal process ทั้งหมด 
6. ทำการคำนวณโดยใช้ Excel
7. ส่งรายงาน และนำแฟ้มรายงานขึ้นแสดงใน website ของกลุ่ม ภายในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2551
